- 附件3

设备产品图示

| 产品名称 | 坐联智享扶手屏 V200 （智能终端 V200） |
| --- | --- |
| 输出功率 | 最大功率22.5W |
| 工作电压 | 5V~9V ±5%(输出电压)/DC12~15V（输入电压） |
| 净重 | 4.5KG |
| 尺寸 | 460mm(长)*220mm(高) |
| 充电接口 | Type-c、Lightning接口 |
| 执行标准 | GB/T 9254.1-2021,GB 4943.1-2011,GB 17625.1-2021 |

电箱：输入220V。     输出12V（暂定）。

`

`

`

黄色为贴地防水防踩绝缘贴地线槽，绿色为12V电源线。

蓝色为踢脚线线槽，绿色为设备供电。

座椅与座椅采用硬链接固定。

黑色为防爆电线保护套，绿色为12V供电电源线（均从板凳下进行并联，若现场情况条件允许也可以从板凳梁中穿过）。

免费充电/医院服务/医院官网/小程序/互联网医院平台/ 医院公众号/预警信息/科普宣传

免费充电/医院服务/医院官网/小程序/互联网医院平台/ 医院公众号/预警信息/科普宣传